附件

重庆市创建国家节水型城市考核评选指标任务分工

| 序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 指标 类型 | 具体要求 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、生态宜居 | 城市可渗透地面面积比例 | 〔城市建成区内具有渗透能力的地表（含水域）面积÷城市建成区总面积〕×100% | 导向 指标 | 不低于45 | 市住房城乡建委 | 市规划自然资源局 市城市管理局 各区政府 |
| 2 |  | 自备井关停率 | （城市公共供水管网覆盖范围内关停的自备井数÷城市公共供水管网覆盖范围内的自备井总数）×100% | 底线 指标 | 100% | 市水利局 | 市规划自然资源局 市城市管理局 各区政府 |
| 3 |  | 城市公共供水管网漏损率 | 〔（城市公共供水总量－城市公共供水注册用户用水量）÷城市公共供水总量〕×100%－修正值 其中，城市公共供水注册用户用水量是指水厂将水供出厂外后，各类注册用户实际使用到的水量，包括计费用水量和免费用水量。计费用水量指收费供应的水量，免费用水量指无偿使用的水量。 | 底线 指标 | 不高于8.5% | 市城市管理局 | 重庆水务集团 市水投集团 各区政府 |
| 4 |  | 城市水环境质量 | 改善城市水环境质量；提高城市生活污水收集效能。 | 导向 指标 | 水环境质量持续改善；建成区旱天无生活污水直排口，无生活污水管网空白区，无黑臭水体 | 市生态环境局 市住房城乡建委 | 各区政府 |
| 5 |  | 城市居民人均生活用水量 | 城市居民家庭年生活用水总量（新水量）÷（城市居民总户数×每户平均人数） 其中，每户平均人数按最近一次人口普查统计数据确定。 | 导向 指标 | 不高于140 L/人·天 | 市城市管理局 | 市水利局 各区政府 |
| 6 |  | 节水型居民小区覆盖率 | （节水型居民小区或社区居民户数÷城市居民总户数）×100% 节水型居民小区（社区）是指由市或区政府有关部门向社会公布的小区（社区）。 | 导向 指标 | 不低于10% | 各区政府 | 市住房城乡建委 市城市管理局 市水利局 |
| 7 | 二、安全韧性 | 用水总量 | 各类用水户取用的包括输水损失在内的毛水量。 | 底线 指标 | 不超过下达的用水总量控制指标 | 市水利局 | 市城市管理局 各区政府 |
| 8 |  | 万元工业增加值用水量 | 年工业用水量（按新水量计）÷年城市工业增加值 其中，工业用水量是指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却 （包括火电直流冷却）、空调、净化、洗涤等方面的用水量，按新水量计，不包括企业内部的重复利用水量。统计口径为规模以上工业企业或全口径工业企业，按国家统计局相关规定执行。 | 导向 指标 | 低于全国平均值的50%或年降低率不低于5% | 市经济信息委 | 市水利局 各区政府 |
| 9 |  | 再生水利用率 | （城市再生水利用量÷城市污水处理厂处理总量）×100% 城市再生水利用量是指污水经处理后出水水质符合《城市污水再生利用》系列标准等相应水质标准的再生水，包括城市污水处理厂再生水和建筑中水用于工业生产、景观环境、市政杂用、绿化、车辆冲洗、建筑施工等方面的水量，不包括工业企业内部的回用水。鼓励结合黑臭水体整治和水生态修复，推进污水再生利用。 | 导向 指标 | 不低于25%或者年增长率不低于5% | 各区政府 | 市经济信息委 市生态环境局 市住房城乡建委 市城市管理局 市水利局 |
| 10 |  | 居民家庭一户一表率 | （建成区内居民抄表到户总水量÷建成区内居民家庭用水总量）×100% | 导向 指标 | 不低于90% | 市城市管理局 | 重庆水务集团 市水投集团 各区政府 |
| 11 |  | 节水型生活用水器具市场抽检合格率 | （抽检的生活用水器具市场在售节水生活用水器具样品数量÷总抽检样品数量）×100% 以市、区政府有关部门对生活用水器具市场抽检结果为依据。 | 底线 指标 | 100% | 市市场监管局 | 各区政府 |
| 12 |  | 非居民单位计划用水率 | （已下达用水计划的公共供水非居民用水单位实际用水量÷公共供水非居民用水单位的用水总量）×100 | 导向 指标 | 不低于90% | 市城市管理局 市水利局 | 市发展改革委 各区政府 |
| 13 |  | 节水型单位覆盖率 | {节水型单位年用水总量（新水量）÷〔年城市用水总量（新水量）－年城市工业用水总量（新水量）－年城市居民生活用水量（新水量）〕}×100% 节水型单位是市或区政府有关部门向社会公布的非居民、非工业用水单位。 | 导向 指标 | 不低于15% | 市教委 市商务委 市卫生健康委 市机关事务局 | 各区政府 |
| 14 |  | 工业用水重复利用率 | （工业生产过程中使用的年重复利用水量÷年工业用水总量）×100%，不含电厂 其中，年用水总量=年工业生产新水量+年工业重复利用水量。 | 导向 指标 | 不低于83% | 市经济信息委 | 市城市管理局 市水利局 各区政府 |
| 15 |  | 工业企业单位产品用水量 | 某行业（企业）年生产用水总量（新水量）÷某行业（企业）年产品产量（产品数量） 考核用水量排名前10位的工业行业单位产品用水量。 | 导向 指标 | 不高于国家发布GB/T18916定额系列标准或市级部门制定的地方定额 | 市经济信息委 市城市管理局 市水利局 | 各区政府 |
| 16 |  | 节水型企业覆盖率 | 〔节水型企业年用水总量（新水量）÷年城市工业用水总量（新水量）〕×100% 节水型企业是指由市或区政府有关部门向社会公布的用水企业。 | 导向 指标 | 不低于20% | 市经济信息委 | 各区政府 |
| 17 | 三、综合类 | 万元地区生产总值用水量 | 年用水总量（新水量）÷年地区生产总值，不包括第一产业 | 导向 指标 | 低于全国平均值的40%或年降低率不低于5% | 市水利局 | 市发展改革委 市经济信息委 各区政府 |
| 18 |  | 节水资金投入占比 | （城市节水财政投入÷城市本级财政支出）×100% | 导向 指标 | 不低于0.5‰ | 市财政局 市城市管理局 | 市教委 市经济信息委 市住房城乡建委 市水利局 各区政府 |
| 19 |  | 水资源费（税）收缴率 | 〔实收水资源费（税）÷应收水资源费（税）〕×100% 其中，应收水资源费（税）是指不同水源种类及用水类型的水资源费（税）标准与其取水量之积的总和。 | 导向 指标 | 不低于95% | 市水利局 | 市发展改革委 各区政府 |
| 20 |  | 污水处理费(含自备水)收缴率 | 〔实收污水处理费（含自备水）÷应收污水处理费（含自备水）〕×100% 其中，应收污水处理费（含自备水）是指各类用户核算污水排放量与其污水处理费收费标准之积的总和。 | 导向 指标 | 不低于95% | 市住房城乡建委 | 市发展改革委 各区政府 |